Atbildes uz jautājumiem Tirgus izpētes “Kurmenes pagasta Centra ielas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” Nr. VAP/2-1/2023/50 ietvaros.

1.jautājums.

Vai Izpildītājam ir jāveic grunts ģeotehniskā izpēte un izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā ?

Atbilde:

Grunts ģeotehniskā izpēte nav jāveic.

2.jautājums.

Kāda ir ēku pieslēgumu atzaru (pievadu) projektēšanas robeža ? Vai atzari jāprojektē līdz zemes gabala robežai ?

Atbilde:

Projektējot pievadus, tos paredzēt līdz zemes gabala robežai.