TIRGUS IZPĒTE

Atkārtota tirgus izpēte - Dūmvadu uzstādīšana divos dzīvokļos Cīruļu ielā, Vecumniekos

Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/53

2023. gada 9. novembrī

- Pasūtītājs

| Nosaukums | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv |
| Reģistrācijas numurs | Reģ. Nr. 90009115957 |

- Iepirkuma priekšmets

Dūmvadu uzstādīšana divos dzīvokļos Cīruļu ielā, Vecumniekos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

- Identifikācijas numurs: VAP/2-1/2023/53

- Kontaktpersona

Lauris Mediņš, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs, tālr. 22492615, e-pasts: lauris.medins@bauskasnovads.lv.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

Pretendents savu piedāvājumu (parakstītu) iesniedz līdz 2023. gada 16. novembrim plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: inese.kampa@bauskasnovads.lv.

- Līguma nosacījumi

  - Līguma izpildes laiks: līdz 2023.gada 15.decembrim.

  - Līguma izpildes vietas:

    - Cīruļu iela 5-10, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.;

    - Cīruļu iela 5-12, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

  - Apmaksa: Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas  un Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas.

  - Iespējams avansa maksājums (ja Izpildītājam nepieciešams) līdz 20% apmērā no Līguma summas EUR bez PVN.

- Objektu apskate ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai.

Objektus var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu - Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615.

- Prasības pretendentam

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Iesniedzamie dokumenti

Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja                                                   D.Šileika

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atkārtota tirgus izpēte - Dūmvadu uzstādīšana divos dzīvokļos Cīruļu ielā, Vecumniekos

Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/53

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cīruļu iela 5-12, Vecumnieki, Vecumnieku pag. Augšējais dzīvoklis |  |  |
| 1. | Viensienu caurule 1000mm D150 | gab. | 7 |
| 2. | Viensienu caurule 500mm D150 | gab. | 1 |
| 3. | T-gabals 90o ar kondensāta savācēju D150 | gab. | 1 |
| 4. | Jumtiņš D150 | gab. | 1 |
| 5. | Pāreja D150/130 ner./ter | gab. | 1 |
| 6. | Līkums 90o D130 no melnā metāla | gab. | 1 |
| 7. | Caurule 1000mm D130 no melnā metāla | gab. | 1 |
| 8. | Caurule 500mm D130 no melnā metāla | gab. | 1 |
| 9. | Dzīvokļa iekštelpu sienu saistībā ar dūmvadu remontdarbu lokālās vietas apdare ar apmetumu un špakteli | kompl. | 1 |
| 10. | Montāžas, demontāžas darbi, transports | gab. | 1 |

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cīruļu iela 5-10, Vecumnieki, Vecumnieku pag. Apakšējais dzīvoklis |  |  |
| 1. | Viensienu caurule 1000mm D150 | gab. | 10 |
| 2. | T-gabals 90o D150 | gab. | 3 |
| 3. | T-gabals 90o ar kondensāta savācēju D150 | gab. | 1 |
| 4. | Jumtiņš D150 | gab. | 1 |
| 5. | Pāreja D150/130 ner./ter | gab. | 2 |
| 6. | Līkums 90o D130 no melnā metāla | gab. | 1 |
| 7. | Līkums 90o D150 no melnā metāla | gab. | 1 |
| 8. | Caurule 500mm D150 no melnā metāla | gab. | 2 |
| 9. | Līkums 45o D150 no melnā metāla | gab. | 2 |
| 10. | Dzīvokļa iekštelpu sienu saistībā ar dūmvadu remontdarbu lokālās vietas apdare ar apmetumu un špakteli | kompl. | 1 |
| 11. | Montāžas, demontāžas darbi, transports | gab. | 1 |

- Izpildītājs dūmvadus uzstāda, iemontējot jaunās caurules esošajās skursteņu konstrukcijās. Dzīvokļi atrodas viens virs otra.

- Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām.

- Darbu izpildes tāmes (iekļautas Finanšu piedāvājumā) jāsagatavo atbilstoši darbu apjomiem.

- Piedāvājuma kopējā cenā jāiekļauj tāds darbu apjoms un visi darbu veidi, kādi nepieciešami iepirkuma priekšmeta izpildei un nodošanai pasūtītājam, t.sk. darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī tehniskajā specifikācijā tieši neminēti darbi, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem (ja tādi minēti) ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.

- Izpildītāja rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.

- Izpildītājs nodod Pasūtītājam objektu tīru un sagatavotu tā, lai to varētu nekavējoties sākt ekspluatēt. Izpildītājam jāsavāc un jāaiztransportē darba izpildes laikā radušies atkritumi uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 (divdesmit četri mēneši) gadi.

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atkārtota tirgus izpēte - Dūmvadu uzstādīšana divos dzīvokļos Cīruļu ielā, Vecumniekos

Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/53

| Informācija par pretendentu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

Iepazinies ar tirgus izpētes “Atkārtota tirgus izpēte - Dūmvadu uzstādīšana divos dzīvokļos Cīruļu ielā, Vecumniekos”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/53, noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:

| Cīruļu iela 5-12, kopā bez PVN, EUR |  |
| --- | --- |
| Cīruļu iela 5-10, kopā bez PVN, EUR |  |
| Viss kopā bez PVN, EUR |  |

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cīruļu iela 5-12, Vecumnieki, Vecumnieku pag. Augšējais dzīvoklis |  |  |  |
| 1. | Viensienu caurule 1000mm D150 | gab. | 7 |  |
| 2. | Viensienu caurule 500mm D150 | gab. | 1 |  |
| 3. | T-gabals 90o ar kondensāta savācēju D150 | gab. | 1 |  |
| 4. | Jumtiņš D150 | gab. | 1 |  |
| 5. | Pāreja D150/130 ner./ter | gab. | 1 |  |
| 6. | Līkums 90o D130 no melnā metāla | gab. | 1 |  |
| 7. | Caurule 1000mm D130 no melnā metāla | gab. | 1 |  |
| 8. | Caurule 500mm D130 no melnā metāla | gab. | 1 |  |
| 9. | Dzīvokļa iekštelpu sienu saistībā ar dūmvadu remontdarbu lokālās vietas apdare ar apmetumu un špakteli | kompl. | 1 |  |
| 10. | Montāžas, demontāžas darbi, transports | gab. | 1 |  |
|  | Kopā bez PVN, EUR |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN |  |  |  |

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cīruļu iela 5-10, Vecumnieki, Vecumnieku pag. Apakšējais dzīvoklis |  |  |  |
| 1. | Viensienu caurule 1000mm D150 | gab. | 10 |  |
| 2. | T-gabals 90o D150 | gab. | 3 |  |
| 3. | T-gabals 90o ar kondensāta savācēju D150 | gab. | 1 |  |
| 4. | Jumtiņš D150 | gab. | 1 |  |
| 5. | Pāreja D150/130 ner./ter | gab. | 2 |  |
| 6. | Līkums 90o D130 no melnā metāla | gab. | 1 |  |
| 7. | Līkums 90o D150 no melnā metāla | gab. | 1 |  |
| 8. | Caurule 500mm D150 no melnā metāla | gab. | 2 |  |
| 9. | Līkums 45o D150 no melnā metāla | gab. | 2 |  |
| 10. | Dzīvokļa iekštelpu sienu saistībā ar dūmvadu remontdarbu lokālās vietas apdare ar apmetumu un špakteli | kompl. | 1 |  |
| 11. | Montāžas, demontāžas darbi, transports | gab. | 1 |  |
|  | Kopā bez PVN, EUR |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot materiālu nogādei līdz objektam), iespējamie sadārdzinājumi un visi riski, kā arī visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi.

Ar šo apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apstiprinām, ka materiālu un izpildītā darba  garantijas perioda termiņš no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Apņemamies novērst garantijas laikā radušos/konstatētos defektus.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.