## Kabineta remonts
Tāmes forma Nr.1
Kabineta remontdarbi
Pasūtītājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde"
Būves nosaukums: Vecumnieku apvienības pārvaldes Administrācijas ēka
Objekta nosaukums: Kabinets 001-17
Objekta adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
[8 empty] | Tāmes summa: |  |  |  | 0 |  | EUR
Tāme sastādīta: 2024. gada
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība(c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
Demontāžas darbi
1 | Tapetešu apdares noņemšana un sienu virsmas ap logu apstrāde pret pelējumu. (piemēram ar antibakteriālu fungicīdu sastāvu VINCENTS POLYLINE FUNGI) | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo grīdlīstu un durvju aplodu demontāža | t/m | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Esošās griestu apdares demontāža (spundēti vagondēlīši) un utilizēšana. | m2 | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esošā PVC loda demontāža un jauna PVC loga ar ar trīs stiklu paketi montāža, tai skaitā uzstādīt ārējās un iekšējās palodzes un ailes apdare (Logu stiprināšana fasādes plaknē ar pretvēja un pretkondensāta membrānu iestrādi) (logs 2,05m x1,70m. Pie objekta apskates obligāti jāpārmēra) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vispārējie būvdarbi | [12 empty] | 0
1 | Esošās mūra sienas fragmentāra labošana un virsmas izlīdzināšana plaknē ar mašinapmetumu (tai skaitā vadu kanālu aiztaisīšana) | m2 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana un grunts uzklāšana esošām sienām. | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sienu krāsošana divās kārtās (Pusmatēta ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem ar labu nodilumizturību un mazgājamība). Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju. | m2 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Piekārtās griestu konstrukcijas (D113) ar ģipškartona plākšņu apšuvumu, 12.5 mm (ugunsreakcijas klase B-s1, d0) izveide. | m2 | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Griestu virsmas sagatavošana krāsošanai un virsmas krāsošana 2 kārtās (ieskaitot virsmas špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu). | m2 | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošā parketa grīdas slīpēšana, lakošana un vaskošana, tai skaitā lakotu koka grīdlīstu montāža. | m2 | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elekrtoinstalācija, apkure, ventilācija | [12 empty] | 0
1 | Vadu kanālu štrobēšana, elektro kabeļu un esošā interneta kabeļu iegūldīšana un kanālu aizpildīšana,(ieskaitot elektroinstelācias vadus un palīgmateriālus). | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jauna elektrības punkta ierīkošana (ieskaitot būvizstrādājumus, 8 rozetes, 2 slēdžus un paligmateriālus montāžai) | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LED iebūvējamo gaismas ķermeņu montāža piekārto ģipškartona griestu sistēmā, iesk. jaunu elektrības kabeļu montāžu no slēdža līdz apgaismojuma ķermeņiem (apgaismojuma ķermeņu izvietojums un spilgtums atbilstoši darba drošības normatīviem biroja teplās). | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esošās signalizācijas un dūmu detektoru sistēmas montāža (esošie sensori un vadi) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošā gaisa kondicionēšana demontāža un montāža pēc sienu apdares. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Apkutes radiātora nomaiņa uz tērauda paneļa radiātoru ar uzstādītu termoregulātoru. (Paredzēt apkures sistēmas regulēšanas iespējas un radiātora jaudai jāatbilst telpas m2. Piemēram -1221W Radiators Tips 22. 400x1000mm ). | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ventilācijas sistēmas difuzora nomaiņa | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Būvgružu konteinera uzstādīšana, noma 6m3, t.sk. būvgružu iznešana, telpu tīrīšana un sagatavošana pirms un pēc remontdarbiem. | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība% | [7 empty] | 0
| Piezīmes: | [7 empty] | Peļņa _% |  |  |  |  | 0
- | Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti. | [7 empty] | Kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
- | Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, | [7 empty] | PVN 21% |  |  |  |  | 0
| bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva būvdarbu izpilde. | [7 empty] | Kopā ar PVN |  |  |  |  | 0
- | Piedāvājumā jāiekļau viss aprīkojums un palīgiekārtas, kas nepieciešams droša būvniecības procesa veikšanai.

## WC remonts
Lokālā tāme
Tualetes telpas remonts
Pasūtītājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde"
Būves nosaukums: Vecumnieku apvienības pārvaldes Administrācijas ēka
Objekta nosaukums: Telpa 001-3
Objekta adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
[8 empty] | Tāmes summa: |  |  |  | 0 |  | EUR
Tāme sastādīta: 2024. gada
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība(c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | Demontāžas darbi
2 | Tualešu kabīnīšu un WC aprīkojuma demontāža | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vecās apdares noņemšana no sienām un grīdas (flīzes),t.sk. demontēt esošo elektrisko silto grīdu | m2 | 36.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Durvju rāmja un vērtnes demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vispārējie būvdarbi | [12 empty] | 0
6 | Sienu virsmas sagatavošana apdarei un virsmas flīzēšana. (Tonis un flīžu izmēri saskaņojami ar Pasūtītāju objekta apsekošanas laikā) | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Grīdas virsmas sagatavošana apdarei un grīdas flīzēšana (Tonis un flīžu izmēri saskaņojami ar Pasūtītāju objekta apsekošanas laikā) | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo piekaramās konstrukcijas griestu plākšņu nomaiņa uz piekaramo moduļveida griestu plāksnēm 600x600mm, 8 mm ģipškartona bāzes. (netiek demontēta esošā piekārto griestu konstrukcija) | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tualešu kabīņu un starpsienu montāža (Piemēram BRASTA 24 STANDARTA SISTĒMAS) ieskaitot profilus un aksesuārus. Krāsa saskaņojama ar Pasūtītāju. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Esošā PVC loga demontāža un jauna PVC loga ar trīs stiklu paketi montāža, t.sk. uzstādīt ārējās un iekšējās palodzes un ailes apdare (Logu stiprināšana fasādes plaknē ar pretvēja un pretkondensāta membrānu iestrādi) (logs 0,95m x1,55m. pie objekta apskates precizējams) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Iekšdurvju montāža un apdare (Durvju bloka komplektā ietilpst finierēta durvju vērtne, finierēta priedes masīvkoka kārba ar blīvgumiju, 2 eņģes, slēdzene ar rokturi un apdares līstes). Tonis saskaņojams ar pasūtītāju. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroinstalācija, santehnika, ventilācija, apkure | [12 empty] | 0
13 | Vadu kanālu štrobēšana, kabeļu iegūldīšana un kanālu aizpildīšana (ieskaitot elektroinstelācias vadus) | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jauna elektrības punkta ierīkošana (ieskaitot būvizstrādājumus, 3 rozetes, 1 dubultslēdzis un palīgmateriālus montāžai) | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LED iebūvējamo paneļu montāža piekārto griestu sistēmā, iesk. jaunu elektrības kabeļu montāžu no slēdža līdz apgaismojuma ķermeņiem (izmēri un novietojums saskaņojams ar pasūtītāju). Piemēram -LED Gaismas Panelis 42W, 3000K, 3785Lm,600x600mm | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Apkures radiātora nomaiņa uz tērauda paneļa radiātoru ar uzstādītu termoregulātoru (Paredzēt apkures sistēmas regulēšanas iespējas un radiātora jaudai jāatbilst telpas m2-Piemēram 909W Radiators Tips 11 500x1100mm) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Klozetpods ar skalojamo kasti, vāku, pludiņvārstu, ekonomiskā klase (montāža pie esoša pieslēguma) | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Roku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu, (iebūvēta skapītī) ekonomiskā klase, montāža pie esošā pieslēguma | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nosūces ventilatora montāža (Pēc gaismas vai slēdža izslēgšanas ventilators turpina darboties noteiktu laika periodu, kas tiek uzstādīts ar regulatoru) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Būvgružu konteinera uzstādīšana, noma, 6m3,t.sk. būvgružu iznešana, tīrīšana un sagatavošana pirms un pēc remontdarbiem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība% | [7 empty] | 0
| Piezīmes: | [7 empty] | Peļņa _% |  |  |  |  | 0
- | Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti. | [7 empty] | Kopā bez PVN |  |  |  |  | 0
- | Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tāme un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, | [7 empty] | PVN 21% |  |  |  |  | 0
| bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva būvdarbu izpilde. | [7 empty] | Kopā ar PVN |  |  |  |  | 0
- | Piedāvājumā jāiekļau viss aprīkojums un palīgiekārtas, kas nepieciešams droša būvniecības procesa veikšanai.