CENU APTAUJA

Stāvlaukuma izbūves Rīgas ielā 23A būvprojekta izstrāde Iecavas apvienības pārvaldei,

identifikācijas numurs IAP 2025/08/CA

- Pasūtītājs:

| ## Pasūtītāja nosaukums | ## Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” |
| --- | --- |
| ## Juridiskā adrese | ## Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 |
| ## Reģistrācijas numurs | ## 90009116223 |
| ## Kontaktpersona | ## Vadītāja vietnieks Mārtiņš Vilciņš |
| ## Tālruņa numurs | ## +371 20041730 |
| ## E-pasta adrese | ## martins.vilcins@bauskasnovads.lv |

2. Iepirkuma priekšmets:

  - Stāvlaukuma izbūves Rīgas ielā 23A, Iecavā, Bauskas novadā būvprojekta izstrāde, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums).

- Identifikācijas numurs: IAP 2025/08/CA

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja noteiktā kontaktpersona par tehniskās specifikācijas prasībām: Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Vilciņš, e-pasts: martins.vilcins@bauskasnovads.lv, tālr. + 371 20041730.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2025. gada 10. aprīlim plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: lasma.melnika@bauskasnovads.lv.

- Līguma nosacījumi:

  - Līguma izpildes laiks: 3 mēnešu periods no līguma parakstīšanas.

  - Līguma izpildes vieta:Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas nov., LV-3913.

  - Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).

- Prasības pretendentam:

  - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2. pielikumam.

  - Tehniskais-finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs:

  - Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.

- Pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Objekts | Stāvlaukuma izbūve Rīgas iela 23A |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Projektējamā objekta adrese | Rīgas iela 23A Iecava, Bauskas nov |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Zemes vienību kadastra apzīmējumi | 40640103684 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Zemesgabala īpašnieks | Bauskas novada pašvaldība, juridiska persona |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Stāvlaukuma platība | ~ 500 m2 grants seguma laukums, 25-30 automašīnām |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Projekta pasūtītājs | Bauskas novada pašvaldības iestāde „Iecavas apvienības pārvalde”, reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Mārtiņš Vilciņš ,tālr.Nr.20041730, e-pasts: martins.vilcins@bauskasnovads.lv |  |  |  |  |  |
| 2. | VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Būves klasifikācijas kods | 21120101 – ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | I grupa | Jaunbūve |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | Atjaunošana |  | Nav nepieciešama dokumentācija |  |  |
|  |  |  | Pārbūve |  | Paskaidrojuma raksts ar grafisko daļu |  | X |
|  |  |  | Nojaukšana |  | Paskaidrojuma raksts ar grafisko daļu |  |  |
|  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam |  |  |
|  |  | II grupa | Jaunbūve |  | Būvniecības iesniegums |  |  |
|  |  |  | Atjaunošana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | Pārbūve |  | Būvniecības iesniegums un Būvprojekts |  |  |
|  |  |  | Nojaukšana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam |  |  |
|  |  | III grupa | Jaunbūve |  | Būvniecības iesniegums |  |  |
|  |  |  | Atjaunošana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | Pārbūve |  | Būvniecības iesniegums |  |  |
|  |  |  | Nojaukšana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam |  |  |
| 3. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, “Ceļu specifikācijas” aktuālā versija un citi projektēšanas procesam spēkā esoši normatīvie akti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam | Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Būvniecības ierosinātāja pilnvara | Jā, ja nepieciešams papildus tehnisko noteikumu pieprasīšana vai citas aktivitātes, kuras nodrošina līguma nosacījumu izpildi. Pilnvaru BIS sistēmā sagatavo pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Tehniskās apsekošanas atzinums | Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs. Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju. Izstrādā atbilstoši: - Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam; - Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā |  | Ģeotehniskā |  | Hidrometeoroloģiskā |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs. Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktus, kā arī ar citus spēkā esošos normatīvos aktus. Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs. |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa Izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem. Izsniedz tehniskos noteikumus Izstrādātājam. |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Saskaņojumi ar trešajām personām | Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu oriģinālus iesniedz Pasūtītājam. |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs Ja nepieciešamas, izsniedz Bauskas novada pašvaldība |  |  |  |  |  |
| 4. | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | Projekta ietvaros ievērot sekojošo: - Paredzēt apgaismotu stāvlaukumu 25-30 automašīnām ar grants segumu un lietus novadīšanas sistēmu. - Paredzēt zaļās zonas sakārtošanu apkārt stāvlaukumam. - Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. - Būvprojekta izstrādē ievērot esošās inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību - Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu | Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. - Aizpildīts būvniecības iesniegums - Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi. - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts - Grafiskie dokumenti: - ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M 1:500; - raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; - ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; - labiekārtojuma risinājuma plāns. - Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas; - Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Būvatļauja | Tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Būvprojekta sastāvs-saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 „ Autoceļu un ielu būvnoteikumi” | Tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs sagatavo: - Paskaidrojuma raksts atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - Atļaujas un saskaņojumi - būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli - Paskaidrojuma raksta pielikumi: - zemesgabala inženierizpētes materiāli (atbilstoši projektēšanas uzdevumam) - skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību - Grafiskie pielikumi: - būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna - teritorijas vertikālais plānojums - labiekārtojuma un apstādījumu plāns (ja tāds paredzēts) - būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas - transporta un gājēju kustības organizācijas shēma - darba organizēšanas projekts (visam būvdarbu apjomam): - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums - Būvdarbu apjomi - Izmaksu aprēķins - Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi |  |  |  |  |  |
| 5. | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Projektēšanas ilgums | 8 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, neskaitot 5.2.punktā minēto saskaņošanas termiņu un saskaņošanas termiņu ar ieinteresētajām institūcijām |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Saskaņošana ar pasūtītāju | Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītāja saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļa (tai skaitā tehniskās dokumentācijas koriģēšana, ja tāda ir nepieciešama) |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Saskaņošana ar citām institūcijām | saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tehniskās dokumentācijas saskaņošana un atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi | Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām. Ne vēlāk kā 12 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: Būvniecības iesniegumu 1 eksemplārus papīra versijā (kā informāciju darbam) un USB formātā (1 eks. rasējumi dwg faili – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |  |  |  |  |  |
| PIELIKUMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - Novietnes shēma; |  |  |  |  |  |

| PASŪTĪTĀJS Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” Adrese: Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 Maksātājs: Bauskas novada pašvaldība Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901 Reģistrācijas Nr.90009116223 Valsts kase Kods:TRELLV22 Konts:LV50TREL9802589008000 | IZPILDĪTĀJS Nosaukums: Reģ.Nr.: Tālr.: e-pasts: |
| --- | --- |

Sastādīja: 						Mārtiņš Vilciņš

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

Stāvlaukuma izbūves Rīgas ielā 23A būvprojekta izstrāde Iecavas apvienības pārvaldei,

identifikācijas numurs IAP 2025/08/CA

| Informācija par pretendentu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Norēķinu konts: |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): |  |  |
| Līguma noslēgšanas iespēja (Lūdzu atzīmēt): |  | □ Papīra formātā □ Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu / līguma izpildes atbildīgo personu |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.Pielikums

Finanšu piedāvājums

Stāvlaukuma izbūves Rīgas ielā 23A būvprojekta izstrāde Iecavas apvienības pārvaldei,

identifikācijas numurs IAP 2025/08/CA

| Nr. | Darba izpildāmais veids | Vienība | Cena par vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Stāvlaukuma izbūves Rīgas ielā 23A, Iecavā, Bauskas novadā būvprojekta izstrāde | pakalpojums |  |