**CENU APTAUJA**

**Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/29**

2025. gada 6. augustā

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv |
| **Reģistrācijas numurs** | Reģ. Nr. 90009115957 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

**Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā,** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

CPV kods 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi).

1. **Identifikācijas numurs**: VAP/2-1/2025/29
2. **Kontaktpersona**

Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Administrācijas jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

**5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2025. gada 12. augustam plkst. 12.00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

1. **Līguma nosacījumi**
   1. Līguma izpildes laiks: **2 (divu) mēnešu laikā** **no līguma noslēgšanas** **dienas**.
   2. Līguma izpildes vieta: Aizupes iela, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933.
   3. Apmaksa:
      1. ikmēneša maksājumi - starpmaksājums (ja Izpildītājam tāds nepieciešams) tiek veikts vienu reizi mēnesī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un izmaksām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
      2. gala maksājums par veiktajiem Darbiemtiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
      3. Avansa maksājumi nav paredzēti.
2. **Objekta apskate** ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai.

**Objektu var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli** ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615.

1. **Prasības pretendentam**
   1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
   3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
   4. **Prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi:**

Pretendentam 5 (piecos) iepriekšējos gados (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadā un 2025.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir gūta atbilstoša pieredze, t.i., izpildīts **vismaz 1 (viens) līgums** saistībā ar ielas/ceļa apgaismojuma izbūvi/pārbūvi/atjaunošanu, kura ietvaros ir veikta ielas/ceļa apgaismojuma izbūve/pārbūve/atjaunošana vismaz 200 m garumā ***vai***vismaz 7 apgaismojuma stabu izbūve/pārbūve/atjaunošana (jāizpildās vismaz vienam no nosacījumiem).

**9. Iesniedzamie dokumenti**

* 1. **Pieteikums** (atbilstoši 2. pielikumam);
  2. **Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts** (atbilstoši 3. pielikumam un 8.4. punkta prasībām), pievienojot atsauksmi vai citus pieredzi apliecinošu dokumentu. *Ja prasībai atbilstošs pakalpojums veikts Vecumnieku apvienības pārvaldei, tad atsauksme vai cits pakalpojumu apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, bet Pretendenta pieredzes apraksts jāaizpilda un jāiesniedz.*
  3. **Tāme Excel formātā** (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un tai pievienotajiem darbu apjomiem Excel formātā). Ja piedāvājuma dokumentus iesniedz PDF formātā, tāme jāiesniedz arī Excel formātā.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Piedāvājums ar zemāko cenu un kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja D. Šileika

**1. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/29**

1. Tehniskās specifikācijas sastāvdaļa ir SIA “Baupro” izstrādātā projekta dokumentācija (vienkāršotās būvniecības ieceres dokumentācija) (turpmāk – Būvprojekts) (atsevišķs fails) un darbu apjomu saraksts (lokālā tāme) excel formātā.
2. Būvdarbu vieta: Aizupes iela, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
3. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir Būvprojekta pilnīga realizācija. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka tā piedāvājums apmierina visas Būvprojekta prasības, kā arī Latvijas Republikas būvnormatīvus.
4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, un tam pilnībā jāatbilst būvniecības izmaksu tāmei, kurā nedrīkst apvienot izmaksu pozīcijas, nedrīkst patvaļīgi nomainīt materiālu un iekārtu mērvienību, daudzumu, marku, tipu, ražotāju. Ja nepieciešamas papildus izmaksas Būvprojekta realizācijai, tās iekļaujamas Būvniecības izmaksu tāmes jau esošajās pozīcijās.
5. Izpildītājam jāievērtē visi izdevumi papildu darbiem un palīgdarbiem bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes, darba spēks un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai, iekļaujami piedāvātajā līgumcenā. Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta.
6. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā, būvniecības izmaksu tāmē, tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.
7. Tāme jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikumam, lokālās tāmes beigās pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu. Tāmes rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu. Visās tāmēs norādīto cenu skaitļu noapaļošanu veic, atstājot divus ciparus aiz komata (piem., pielietojot Excel funkciju *ROUND,* tā, lai aprēķinos slēptā veidā netiktu iekļauts vairāk par 2 cipariem aiz komata).

8. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.

9. Sagatavojot tāmi, pretendents pie norādītajiem konkrētajiem materiāliem/izstrādājumiem, nelieto vārdus “vai ekvivalents”/“vai analogs”, jo minētā piebilde nozīmē, ka pretendents, iespējams, nepiedāvā tieši norādīto materiālu/preci. Pretendents norāda konkrētus materiālus/izstrādājumus un dzēš vārdus “vai ekvivalents”/“vai analogs”.

10. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

11. Izpildītājam pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto būvizstrādājumu un veikto darbu kvalitātei.

12. Jebkura būvdarbu rezultātā radusies neprecizitāte vai objektam nodarīti bojājumi, Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

13. Par pielietoto būvizstrādājumu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvdarbu Izpildītājs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.

14. Satiksmes organizācija jānodrošina atbilstoši MK 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

15. Būvdarbu laikā jānodrošina gājēju un transporta kustība, nodrošinot to piekļuvi dzīvojamām ēkām un citiem objektiem būvobjekta tiešā tuvumā. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvlaukumam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un nekavējoties. Jānodrošina, lai būvlaukuma dubļi nenokļūtu uz ielas pie objekta iebrauktuves vai arī tiktu regulāri notīrīti no ielas.

1. Darbu laikā jāievēro apkārtējas vides, tajā skaitā koku un apstādījumu, aizsardzība.
2. Par objektiem piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā darbu laikā ir atbildīgs Izpildītājs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties par Izpildītāja līdzekļiem.

18. Būvdarbi jāveic atbilstoši 20.06.2017. MK noteikumu Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasībām visos gadījumos, kur tas attiecināms un iespējams.

19. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un remontdarbu izpildes gaitā atbild Izpildītājs. Izpildītāja pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības.

20. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs.

21. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

22. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina specializētu darbu veikšanai atbilstoši speciālisti ar spēkā esošu attiecīgās kvalifikācijas sertifikātu.

23. Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir vismaz 2 (divi) gadi.

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

**Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Iepazinies ar cenu aptaujas **“Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/29,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju** | **Piedāvājuma cena, EUR bez PVN** |
| **Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, kopā** |  |
| PVN 21% |  |
| Cena kopā ar PVN, EUR |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot būvizstrādājumu nogādi līdz būvobjektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai *euro* (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.

Apstiprinu, ka **veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) gadi.**

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts[[1]](#footnote-1): |  |
| Datums: |  |

**3. pielikums**

**PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

**Ielu apgaismojuma izbūve Aizupes ielā, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā**

**identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/29**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa nr.) | Objekta nosaukums, adrese | Veikto pakalpojumu apraksts saskaņā ar pretendenta pieredzei izvirzītajām prasībām - raksturlielumiem | Pakalpojumu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ar šo apstiprinu, ka <pretendenta nosaukums> sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts[[2]](#footnote-2): |  |
| Datums: |  |

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-2)