## 1
Nr. | Materiāla nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
Apgaismojuma tīkli
1 | Kabelis | AXMK 4x16 | m | 259 | DRAKA
2 | Kabelis | NYY-J 3x1,5 | m | 49 | DRAKA
3 | Brīdinājuma lenta |  | m | 219 | EVOPIPES
4 | Aizsargcaurule | EVOCAB HARD 50 750N | m | 219 | EVOPIPES
5 | Kabeļa gala apdare | EPKT 0015 | gab. | 15 | TYCO
6 | DIN sliede apgaismojuma balstā | L=50mm | gab. | 7 | ENSTO
7 | Spaiļu komplekts | SV 15.4 | gab. | 7 | ENSTO
8 | Automātslēdzis | 1f C6A | gab. | 7 | HAGER
9 | Apgaismojuma balsts | Cinkots, konisks H=6m (CP6500-60) | gab. | 7 | TECNOPALI
10 | Pamatne apgaismojuma balstam | H=6m koniskiem balstiem | gab. | 7 | TECNOPALI
11 | Gaismeklis | MALMO DKS674 LED061 40W, 4000K | gab. | 7 | Takton
12 | Balsta zemējums | R=30Ω | k-ts. | 8
13 | Papildmateriāli |  | k-ts. | 1