## tāme 1
Tāme
Apgaismojuma nomaiņa Misas tautas namā
Pasūtītājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde"
Objekta nosaukums: Misas tautas nams
Objekta adrese: "Misas tautas nams", Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3906
Izpildītājs, reģ. Nr. | [9 empty] | Tāmes summa |  | #VALUE! |  | EUR
Tāme sastādīta:
Tāme sagatavota 2025. gada tirgus cenās
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība(c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
Koridora telpa (foajē)
1 | Apgaismes paneļu montāža piekaramo griestu konstrukcijā (Iebūvējams LED gaismeklis NelSpec SpectorLight 45W 4500lm 4000K 59.5x59.5cm/balts) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | gab | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mazā zāle
2 | Esošo virsapmetuma apgaismes paneļu demontāža un jaunu Led virsapmetuma paneļu montāža (Iebūvējams LED gaismeklis NelSpec SpectorLight 45W 4500lm 4000K 59.5x59.5cm/balts un rāmis LED panelim v/a 60x60cm balts ) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | gab | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroinstelācijas kabeļu montāža kadeļu kanālā pie griesiem (Instalācijas kabelis 3x2,5mm², Balts un kabeļu kanāls LH HD ar vāku 15x10mm) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | t/m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lielā zāle (Aktu zāle)
4 | Elektroinstelācijas kabeļu montāža virs koka griestu dekoratīvās apdares(Instalācijas kabelis 3x2,5mm², Balts un gofrēta caurule 20mm ar stiepli, pelēka) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | t/m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sadales skapja uzstādīšana un pieslēgšana ieskaitot automātisko slēģu montāžu (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lineāra LED gaismekļa, karināma trosēs montāža (Tope Lighting Lota(UGR<19) Industriālais Gaismeklis 54W, 4000K, 4689Lm (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) Novietojuma forma un veids saskaņojams ar Paūtītāju | gab | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mēģinājumu telpa un atpūtas telpa
7 | Apgaismes paneļu montāža piekaramo griestu konstrukcijā (Iebūvējams LED gaismeklis NelSpec SpectorLight 45W 4500lm 4000K 59.5x59.5cm/balts) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | gab | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dienas centrs
8 | Apgaismes paneļu montāža piekaramo griestu konstrukcijā (Iebūvējams LED gaismeklis NelSpec SpectorLight 45W 4500lm 4000K 59.5x59.5cm/balts) (ieskaitot nepieciešamos būvizstrādājumus montāžai un apdarei) | gab | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sastatņu vai pacēlāja noma (1 diena) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība % | % |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Peļņa % | % |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Kopā bez PVN |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | PVN 21% |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Kopā ar PVN |  |  |  |  | #VALUE!
Piezīmes:
Materiālu zudumi darbu tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti.
Izstrādājot piedāvājumu, izpildītājam rūpīgi jāpārskata tāme un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli,
bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva darbu izpilde, nemainot tāmju rindu numerāciju un nosaukumus.
Piedāvājumā jāiekļauj viss aprīkojums un palīgiekārtas, kas nepieciešams droša darba procesa veikšanai.
Sastādīja: