**CENU APTAUJA**

**Apkures sistēmas nomaiņa Misas tautas nama lielajā zālē**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/41**

2025. gada 10. oktobrī

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv |
| **Reģistrācijas numurs** | Reģ. Nr. 90009115957 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

**Apkures sistēmas nomaiņa** **Misas tautas nama lielajā zālē** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

1. **Identifikācijas numurs**: VAP/2-1/2025/41
2. **Kontaktpersona**

Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Administrācijas jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

**5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2025. gada 16. oktobrim plkst. 12.00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv](mailto:vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv).

1. **Līguma nosacījumi**
   1. Līguma izpildes laiks: **3 (trīs) nedēļu laikā** **no līguma noslēgšanas** **dienas**.
   2. Līguma izpildes vieta: Misas tautas nams, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933.
   3. Apmaksa: par veiktajiem Darbiemtiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
   4. **Objekta apskate** ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai.

**Objektu var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli** ar Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615.

1. **Prasības pretendentam**
   1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.

7.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

**8. Iesniedzamie dokumenti**

* 1. **Pieteikums** (atbilstoši 2. pielikumam);
  2. **Tāme Excel formātā** (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un tai pievienotajiem darbu apjomiem Excel formātā). Ja piedāvājuma dokumentus iesniedz PDF formātā, tāme jāiesniedz arī Excel formātā.

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Piedāvājums ar zemāko cenu un kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja D. Šileika

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Apkures sistēmas nomaiņa** **Misas tautas nama lielajā zālē**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/41**

1. Tehniskā piedāvājuma **darbu** **apjomi** - **MS Excel dokumenta formātā** ir tehniskās specifikācijas sastāvdaļa.
2. Atbilstoši tehniskajai specifikācijai jāsniedz piedāvājums. Tāmē jāiekļauj visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņš, montāžas, demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā.
3. Tāmes jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. pielikumam, lokālās tāmes beigās pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu. Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu. Visās tāmēs norādīto cenu skaitļu noapaļošanu veic, atstājot divus ciparus aiz komata (piem., pielietojot Excel funkciju *ROUND,* tā, lai aprēķinos slēptā veidā netiktu iekļauts vairāk par 2 cipariem aiz komata).

4. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.

5. Sagatavojot tāmi, pretendents pie norādītajiem konkrētajiem materiāliem/izstrādājumiem, nelieto vārdus “vai ekvivalents”/“vai analogs”, jo minētā piebilde nozīmē, ka pretendents, iespējams, nepiedāvā tieši norādīto materiālu/preci. Pretendents norāda konkrētus materiālus/izstrādājumus.

6. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

7. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un remontdarbu izpildes gaitā atbild Izpildītājs. Izpildītāja pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības.

8. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs.

9. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

10. Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir vismaz 2 (divi) gadi.

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

**Apkures sistēmas nomaiņa** **Misas tautas nama lielajā zālē**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/41**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Iepazinies ar cenu aptaujas **“Apkures sistēmas nomaiņa** **Misas tautas nama lielajā zālē”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2025/41,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju** | **Piedāvājuma cena, EUR bez PVN** |
| **Apkures sistēmas nomaiņa, kopā** |  |
| PVN 21% |  |
| Cena kopā ar PVN, EUR |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot būvizstrādājumu nogādi līdz būvobjektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai *euro* (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.

Apstiprinu, ka **veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) gadi.**

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts[[1]](#footnote-1): |  |
| Datums: |  |

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-1)