## Lapa1
3.pielikums
Finanšu piedāvājums
Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku apvienības pārvaldes vajadzībām
Identifikācijas Nr. VAP/2-1/2023/10
Pretendents (nosaukums vai vārds, uzvārds):
| Veicamie darbi | Mērvienība | Darba izmaksas par vienu vienību, EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4
1. | Darba apjoma un vienību tāmes sastādīšana | obj.
2. | Bojātas rozetes, slēdža, lampas demontāža | gab.
3. | Jaunas drošinātāju kastes uzstādīšana | gab.
4. | Jaunu automātisko drošinātāju uzstādīšana | gab.
5. | Jauna strāvas vada uzstādīšana | m
6. | Jaunas rozetes uzstādīšana | gab.
7. | Jauna slēdža uzstādīšana | gab.
8. | Dubultā elektriskā slēdža uzstādīšana | gab.
9. | Jauna gaismekļa uzstādīšana | gab.
10. | Jauna vadu kanāla uzstādīšana | m
11. | Jaunas nozarkārbas uzstādīšana | gab.
12. | Jaunu strāvas vadu savienošana nozarkārbā | gab.
13. | Bojātas rozetes remonts | gab.
14. | Esoša strāvas vada bojājuma atrašana un remonts | gab.
15. | Bojāta slēdža remonts | gab.
16. | Bojāta gaismekļa remonts | gab.
17. | Spuldzes nomaiņa esošā gaismeklī | gab.
18. | Strāvas voltāžas, stipruma un pretestības atsevišķi mērījumi, kas nav saistīti ar remonta darbiem | gab.
19. | Kontrolskaitītāja montāža | gab.
20. | Kontrolskaitītāja demontāža | gab.
21. | Apgaismojuma kustības sensora regulēšana | gab.
22. | Apgaismojuma kustības sensora uzstādīšana | gab.
23. | Apgaismojuma kustības sensora demontāža | gab.
24. | Piekarkabeļa AMKA uzstādīšana ar spriegošanu | m
25. | Uzkares āķu montēšana ar lentu | gab.
26. | Automātikas bojājumu konstatēšana un remonts | gab.
27. | Elektrisko vadu montāža aizsargapvalkā (cietā caurule, gofra) | m
28. | Vadu kanāla frēzēšana mīkstā apmetumā | m
29. | Vadu kanāla frēzēšana cietā apmetumā | m
30. | Pasūtītāja elektrības sadales skapju apkope 2 reizes gadā (skapja izslaucīšana, savienojumu pārbaude) | gab.
31. | Sadales skapja iekšējās sistēmas apzināšana un izdruku ielīmēšana skapī | gab.
32. | Pasūtītāja struktūrvienību rīkoto pasākumu nodrošināšana ar elektrības padevi no tuvākā strāvas ņemšanas punkta vai izmantojot pārvaldes ģeneratoru (Pasākumu plāns tiks saskaņots vismaz 2 nedēļas pirms plānotā pasākuma) | h
33. | Elektrisko dekorāciju pievienošana strāvai/atvienošana (egļu lampiņas, laternu dekori u.c.) | obj.
34. | Dokumentācijas kārtošana, atskaišu veidošana par pārvaldes objektiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma | obj.
35. | Piemaksa par ārkārtas darbu ārpus normālā darba laika vai brīvdienās | eur/h
36. | Piemaksa par ārkārtas izsaukumu | eur/h
37. | Transporta izdevumi no bāzes vietas līdz objektam un atpakaļ (izmaksas norāda par 1 kilometru) | km
Kopā:
Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai euro (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
Piedāvātajā cenā ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, izņemot PVN.
Materiālu iegādi nodrošina Pasūtītājs.
Vārds, uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums: