1.pielikums

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

###### CENU APTAUJĀ

“Garāžas vārtu piegāde un uzstādīšana”,

identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/6

- Uzstādāmi sekciju vārti, kas sastāv no vairākām atsevišķām sekcijām, kas savā starpā savienotas ar cilpām. Sekciju vārtu atvēršanās princips: sekciju vārti salokās savienojuma vietās. Sekciju vārti atvērtā stāvoklī novietojās pie garāžas griestiem.

- Pasūtītājs nodrošina Pretendentiem līguma izpildes vietas apskati. Pretendentam jāveic precizēšanas mērījumi, kas nepieciešami garāžās vārtu izgatavošanai, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju. Garāžās vārti tiek izgatavoti uz precīzu mērījumu pamata.

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā piegāde, darba spēka izmaksas un tehnoloģiskās iekārtas, vārtu montāžas darbi, atkritumu utilizācija, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde un materiāli, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā. Finanšu piedāvājumā norādīto cenu skaitļu noapaļošanu veic, atstājot divus ciparus aiz komata.

- Tehniskajās specifikācijās redzamajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.

- Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs.

- Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

- Izpildes laiks 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

- Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 2 (divi) gadi.

- Vārti uzstādāmi: Codes pagasta nodaļas garāžas, adrese  “Spiģu darbnīcas”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

  - Vārtu izmēri: Vārti 4950 x 3850 tumši brūni RAL8014 panelis micro 40 mm + fiksēts panelis augšā.

  - Garāžas vārti veidoti bez piedziņas, izveidojot slēdzeni vārtu aizslēgšanai, nostiprināšanai.