|  |  |  | 2. pielikums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.pielikums. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. 14.01.2016. lēmumam Nr.1/2. |  |  |
| Komersanta nosaukums: SIA ''Mūsu saimnieks'' |  |  |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs: 43603018936 |  |  |  |
| Ūdens un notekūdeņu bilance |  |  |  |
| Nr.p.k. | Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā | pārskata gada faktiskais apjoms, m3 | tarifu projektā prognozētais apjoms, m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens) | 93901.00 | 93901.00 |
| 2 | Ūdens apjoms tehnoloģiskajām vajadzībām | 18881.00 | 18881.00 |
| 3 | No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā | 0 | 0 |
| 4 | Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā: | 65700.00 | 65700 |
| 4.1. | lietotājiem piegādātais ūdens | 56575.00 | 56575 |
| 4.2. | ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.) | 9125 | 9125 |
| Nr.p.k. | Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā | pārskata gada faktiskais apjoms, m3 | tarifu projektā prognozētais apjoms, m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā: | 40366 | 40366 |
| 5.1. | no lietotājiem savāktie notekūdeņi pēc skaitītājiem | 39500.00 | 39500.00 |
| 5.2. | pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.) | 866.00 | 866 |
| 6 | Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi | 40366.00 | 40366 |
| 7 | Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi | 0 | 0 |