CENU APTAUJA
Dūmvadu oderēšanas un apkures iekārtu pieslēgšanas darbi daudzdzīvokļu mājā “Zemitāni”, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/14

2026. gada 14. maijā

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv, www.bauskasnovads.lv

	Reģistrācijas numurs
	Reģ. Nr. 90009115957


2. Iepirkuma priekšmets
Dūmvadu oderēšanas un apkures iekārtu pieslēgšanas darbi daudzdzīvokļu mājā “Zemitāni”, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
3. Identifikācijas numurs: VAP/2-1/2026/14
4. Kontaktpersona:
Par piedāvājuma iesniegšanu – Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Administrācijas jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts – vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:	
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 25. maijam plkst. 12.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vecumnieki.iepirkumi@bauskasnovads.lv.
6. Līguma nosacījumi
6.1. Līguma izpildes laiks: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
6.2.  Līguma izpildes vieta: “Zemitāni”, Bārbeles pagasts, Bauskas nov.
6.3. Apmaksa: Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas un Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas, ieskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
6.4. Avansa maksājums nav paredzēts.
7. Objekta apskate ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai. 
Objektu var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar Bārbeles, Stelpes un Valles pagasta nodaļas vadītāju Santu Bračku, tālr. +371 29373009, e-pasts: santa.bracka@bauskasnovads.lv.
8. Prasības pretendentam
8.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
8.3.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Pieteikums (atbilstoši 2. pielikumam);
9.2. [bookmark: _Hlk229650911]Tāme (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un tai pievienotajiem darbu apjomiem). Ja parakstītu tāmi iesniedz PDF formātā, tāme papildus jāiesniedz arī Excel formātā, lai nodrošinātu iespēju pārbaudīt pareizu formulu piemērošanu un aprēķinus.
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar zemāko cenu un kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).

Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja                                  Dace Šileika                                                          

1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dūmvadu oderēšanas un apkures iekārtu pieslēgšanas darbi daudzdzīvokļu mājā “Zemitāni”, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā
Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/14

  	Darbu apjomu saraksts pievienots kā atsevišķs Excel fails.

1. Darbu apjomu saraksts (tāme) jāsagatavo atbilstoši darbu apjomiem. Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst.
1. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jāatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām.
1. Piedāvājuma kopējā cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas, mehānismi, transporta izmaksas, kā arī tāds darbu apjoms un visi darbu veidi, kādi nepieciešami iepirkuma priekšmeta izpildei un nodošanai pasūtītājam, t.sk. Tehniskajā specifikācijā tieši neminēti darbi, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā. 
4. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
5. Sagatavojot tāmi, pretendents pie norādītajiem konkrētajiem materiāliem/izstrādājumiem, nelieto vārdus “vai ekvivalents”/“vai analogs”, jo minētā piebilde nozīmē, ka pretendents, iespējams, nepiedāvā tieši norādīto materiālu/preci. Pretendents norāda konkrētus materiālus/izstrādājumus.
6. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
7. Izpildītāja rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi Tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.
8. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs.
9. Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 (divdesmit četri) mēneši.


2. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Dūmvadu oderēšanas un apkures iekārtu pieslēgšanas darbi daudzdzīvokļu mājā “Zemitāni”, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā
identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/14
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): 
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	


Iepazinies ar cenu aptaujas “Dūmvadu oderēšanas un apkures iekārtu pieslēgšanas darbi daudzdzīvokļu mājā “Zemitāni”, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā, identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/14, noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:
	[bookmark: _Hlk101509297]Darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN

	Kopā
	

	[bookmark: _Hlk101526791]PVN 21%
	

	Cena kopā ar PVN, EUR
	


Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot materiālu nogādi līdz objektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. 
Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai euro (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
Apliecinu, ka pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi Tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.
Apstiprinu, ka veikto darbu  un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 (divdesmit četri) mēneši. 
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts[footnoteRef:1]: [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

	

	Datums:
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