CENU APTAUJA
Pandusa remonts un Rīgas 64B – 5,  Bauskā pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai 
Identifikācijas numurs BNP/8.34/2026/66
2026. gada 2. jūnijā

1. Pasūtītājs
	Nosaukums
	Bauskas novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	Reģistrācijas numurs
	90009116223


2. Iepirkuma priekšmets: Pandusa remonts un objekta Rīgas ielā 64B – 5,  Bauskā ieejas mezgla un 1.stāva gaiteņa pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
3. Identifikācijas numurs: BNP/8.34/2026/66
4. Aktivitāte tiek veikta Atveseļošanās fonda projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/025 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Bauskas novadā darbības ietvaros.
5. Pasūtītāja noteiktā kontaktpersona par cenu aptauju: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Antra Bagone, e-pasts: antra.bagone@bauskasnovads.lv, tālr. +371 65795188.
6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:	
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 8. jūnijam plkst. 12.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: antra.bagone@bauskasnovads.lv.
7. Līguma nosacījumi
7.1. Līguma izpildes laiks: 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
7.2. Līguma izpildes vieta: “Dzīvojamā māja.” Rīgas iela 64B-5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. 
7.3. Apmaksa: Pasūtītājs veic līguma summas samaksu, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas un Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas, ieskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
7.3.1. Avansa maksājums nav paredzēts.
7.4. Objekta apskate ir vēlama, lai izvairītos no būtiskām kļūdām aprēķinos un tehniskajos risinājumos un lai pasākumi objektā tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai. Objekts apskatei ir brīvi pieejams bez iepriekšējas pieteikšanās.
8. Prasības pretendentam
8.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīga nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Pieteikums (atbilstoši 2. pielikumam);
9.2. Tāme Excel formātā (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un tai pievienotajai Būvdarbu tāmei apjomiem). Ja parakstītu tāmi iesniedz PDF formātā, tāme papildus jāiesniedz arī Excel formātā, lai nodrošinātu iespēju pārbaudīt pareizu formulu piemērošanu un aprēķinus.
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).


1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pandusa remonts un Rīgas 64B – 5,  Bauskā pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai 

Identifikācijas numurs BNP/8.34/2026/66

Objekts:  “Dzīvojamā māja.” Rīgas iela 64B-5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas Nolikuma tehniskajā dokumentācijā, tajā skaitā tāmes pozīcijās, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem, kuru kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki, kā arī materiālu un iekārtu norādītie izmēri var atšķirties līdz 5%.

*Visās Būvniecības izmaksu tāmes pozīcijās, kur ir atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām un norāde „vai ekvivalents”, pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”, kā arī, piedāvājot ekvivalentu Būvniecības izmaksu tāmes pozīcijā minētajam, norādīt konkrētu iekārtu, materiālu un izstrādājumu, tā ražotāju, nosaukumu, modeli un citus raksturojošos rādītājus, lai Iepirkuma komisija varētu izvērtēt Būvniecības izmaksu tāmes konkrētajā pozīcijā piedāvāto iekārtu, materiālu un izstrādājumu ekvivalenci.

1. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir būvdarbu pilnīga realizācija. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka tā piedāvājums iekļauj visas būvdarbiem nepieciešamās prasības, kā arī Latvijas Republikas būvnormatīvus.
1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, un tam pilnībā jāatbilst “Būvdarbu tāme_VP_Rīgas64B-5”, kurā nedrīkst apvienot izmaksu pozīcijas, nedrīkst patvaļīgi nomainīt materiālu un iekārtu mērvienību, daudzumu, marku, tipu, ražotāju. Ja nepieciešamas papildus izmaksas Būvprojekta realizācijai, tās iekļaujamas “Būvdarbu tāme_VP_Rīgas64B-5”  jau esošajās pozīcijās.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē visi izdevumi papildus darbiem un palīgdarbiem bez kuriem nebūtu iespējama galveno remontdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. “Būvdarbu tāme_VP_Rīgas64B-5” minēto darbu cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes, darba spēks un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai, iekļaujami piedāvātajā līgumcenā. Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta.
1. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam jāparedz būvgružu nogādāšana uz atkritumu uzglabāšanas poligonu. Noslēgtā līguma kopija ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu izpildītājam būs jāiesniedz pasūtītājam. Ja nepieciešams, tad pretendentam jāparedz izraktās nederīgās grunts transportēšanu un deponēšana par saviem līdzekļiem.
1. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot “Būvdarbu tāme_VP_Rīgas64B-5”,  tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu informāciju.
1. Būvlaukuma aprīkojumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
1. Visiem iebūvētajiem būvizstrādājumiem jābūt nelietotiem. 
1. Vizuāli redzamo materiālu krāsu toņi pirms iebūvēs jāsaskaņo ar pasūtītāju.
1. Būvizstrādājumu markas, tipi, ar to stiprības rādītājiem un citiem tehniskajiem parametriem, kuri ir norādīti “Būvdarbu tāme_VP_Rīgas64B-5”  darbu nosaukumos, liecina par būvizstrādājumu nepieciešamo kvalitāti.
1. Būvuzņēmējam pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto būvizstrādājumu un veikto darbu kvalitātei.
1. Būvuzņēmēja būvniecības tehnoloģijai un darba organizācijai jānodrošina iespēju pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem- kontrolēt darbu gaitu un apjomus.
1. Par pielietoto būvizstrādājumu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvdarbu izpildītājs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.
1. Pasūtītājs, jebkurā brīdī var veikt izpildīto darbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnisko risinājumu pārbaudi un testēšanu. Darbu apturēšana, kas radusies uz pārbaudes brīdi vai pārbaudes negatīvo rezultātu dēļ, netiks uzskatīta par iemeslu būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.
1. Uzmērījuma shēmās, protokolos un citos dokumentos jānorāda būvdarbu līguma numurs.
1.  Līguma izpildes laiks - 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. 
1. Remontdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
1. Garantijas perioda laikā remontdarbu izpildītājs veic viņa vainas dēļ radušos slēpto defektu novēršanu par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam to novēršanas vērtību.
1. Jebkuri būvdarbu rezultātā radušies defekti vai objektam nodarīti bojājumi, būvuzņēmējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem.
1. Objektā stingri jāievēro darba drošības, ugunsdrošības prasības, par bīstamību jābrīdina objektā strādājošais personāls.
1. Būvdarbu laikā jānodrošina gājēju un transporta kustība, nodrošinot to piekļuvi dzīvojamām ēkām un citiem objektiem būvobjekta tiešā tuvumā. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvlaukumam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un nekavējoties. Jānodrošina, lai būvlaukuma dubļi nenokļūtu uz ielas pie objekta iebrauktuves vai arī tiktu regulāri notīrīti no ielas.
1. Būvuzņēmējam jāveic darba vietu regulāra iztīrīšana.
1. Būvuzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam ir jāveic darba vietu atjaunošana ne sliktākā stāvoklī, kā pirms darbu uzsākšanas.

	
	

	
	








2. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Pandusa remonts un Rīgas 64B – 5,  Bauskā pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai 
Identifikācijas numurs BNP/8.34/2026/66
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Norēķinu konts:
	

	Bankas nosaukums:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Līguma noslēgšanas iespēja
(Lūdzu atzīmēt): 
	□ Papīra formātā
□ Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu 

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu/līguma izpildes atbildīgo personu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	


Iepazinies ar cenu aptaujas “Pandusa remonts un Rīgas 64B – 5,  Bauskā pielāgošana vides pieejamības nodrošināšanai ”, identifikācijas numurs BNP/8.34/2026/66, noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu:
	[bookmark: _Hlk101509297]Darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN

	Piedāvājuma cena 
	

	[bookmark: _Hlk101526791]PVN 21%
	

	Cena ar PVN, EUR
	


Finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai euro (EUR), norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā administrācijas un transporta izmaksas (ieskaitot būvizstrādājumu nogādi līdz būvobjektam), kā arī iespējamie sadārdzinājumi un visi riski un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie maksājumi. PVN tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi.
Apstiprinu, ka veikto darbu  un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 3 (trīs) gadi.
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts[footnoteRef:1]: [1: Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 

	

	Datums:
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
