2.pielikums

# finanšu piedāvājums

# CENU APTAUJĀ

# “Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/27

# Pretendents _________________________________

# Reģ. Nr. ___________________________________

# Iepazinušies ar iepirkuma “Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/27, noteikumiem, piedāvājam veikt Nolikumā un tā pielikumos paredzēto apkures katla piegādi un uzstādīšanu, par šādu līgumcenu.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Skaits | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējā summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Granulu apkures katls SOKOL Sokol SLIM MINI PELLET 10kW, ar automātiku, padeves gliemezi un granulu tvertni vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda skursteņa odere 180x115/D160, caurules, treigabals, tīrīšanas lūka, kondecāta trauks AISI 304L vai ekvivalents vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Izplešanās trauks Maxivarem LR 35l/vert. vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Cirkulācijas sūknis Alpha1 25-60 180 mm vai ekvivalents | kompl. | 2 |  |  |
|  | Lamdas sensors SOKOL katlam, pareizai sadekšanai vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Granulu apkures katla apsaistes materiāli līkumi, ventīli, trejgabali, termometri, manometri, pārejas D28x1",jaucējvārsts ar piedziņu vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Elektromateriāli katla apsaistes automātikai, motoriem, sūkņiem, āra gaisa sensora un sensoriem, kabeļi,savienojumi, gofras, penāļi vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Drošības grupa granulu katlam 3 bar,1’’ vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  |
|  | Skursteņa oderes montāža | kompl. | 1 |  |  |
|  | Granulu katla montāža, apsaiste | kompl. | 1 |  |  |
|  | Elektromontāžas darbi | kompl. | 1 |  |  |
|  | Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana, palaišana | kompl. | 1 |  |  |
|  | Tehniskā apkope 1 reizi gadā (3 gadu garantijas laikā) | kompl. | 3 |  |  |
| KOPĀ EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| KOPĀ EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

### Apliecinām, ka Finanšu piedāvājuma cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), izmaksām, kas saistītas ar formalitāšu izpildi, kā arī citas izmaksas līdz iepirkuma priekšmeta izpildei.

### Finanšu piedāvājumā norādīto vienību cenas ir nemainīgas un ir fiksētas visā iepirkuma līguma darbības laikā.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |