
CENU APTAUJA
[bookmark: _Hlk193291590]“Iecavas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana”
[bookmark: _Hlk196724832]identifikācijas numurs IAP 2026/22/CA

Iecavā, Bauskas novadā

Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums
1. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde”

	Juridiskā adrese
	Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

	Reģistrācijas numurs
	90000056376

	Kontaktpersona
	Pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers

	Tālruņa numurs
	+371 25773328

	E-pasta adrese
	normunds.vavers@bauskasnovads.lv 



2. Iepirkuma priekšmets
Iecavas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana (1.pielikums).

3. Identifikācijas numurs
 IAP 2026/22/CA

4. Kontaktpersonas:
4.1. Par cenu aptaujas noteikumiem: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” jurista palīdze Linda Berga, tālr. +371 29522243, e-pasts: linda.berga@bauskasnovads.lv; 
4.2. Par tehnisko specifikāciju: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” saimniecības vadītājs Aigars Sviķis, tālr. +371 25583475, e-pasts: aigars.svikis@bauskasnovads.lv.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 10. augustam plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: linda.berga@bauskasnovads.lv.

6. Līguma nosacījumi:
6.1. Līguma izpildes laiks: 45 (četrdesmit piecas dienas) no līguma noslēgšanas dienas;
6.2. Līguma izpildes vieta: saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums);
6.3. Apmaksa: Līguma apmaksa tiek veikta ar pēcapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc faktiski veiktā darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz izpildītāja norādīto bankas kontu;
6.4. Pasūtītājs patur tiesības samazināt būvdarbu apjomu, ja Pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas (19 999,99 EUR/gadā bez PVN);
6.5. Pretendents būvdarbu izmaksās iekļauj visus izdevumus, kas saistīti ar būvdarbu kvalitatīvu izpildi.

7. Prasības pretendentiem
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta, licenzēta un/vai sertificēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

8. Iesniedzamie dokumenti
8.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši (2.pielikumam);
8.2. Tehniskās specifikācijas:
8.2.1. Iesniedzamā būvdarbu izpildes dokumentācija (1.1.pielikums);
8.2.2. Darbu apjomu saraksts – tāme (1.2. pielikums – skat. excel tabulu - 3 lapas).
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs
9.1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem un atzīts par saimnieciski izdevīgāko.
9.2. Vērtējot piedāvājumu, tiek ņemta vērā piedāvājuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa.


Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Iecavas apvienības pārvalde” vadītājs	(*paraksts)			N. Vāvers



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
CENU APTAUJĀ
“Iecavas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana”
identifikācijas numurs IAP 2026/22/CA

	Būvdarbu objekta pilns nosaukums un atrašanās vieta
	Iecavas stadiona basketbola laukums, kadastra apzīmējums 40640102390, adrese: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads


	1. Pasūtītājs
	Bauskas novada Iecavas apvienības pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000056376, juridiskā adrese: Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 (turpmāk – Pasūtītājs vai Pašvaldība).
Kontaktpersona: Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers, tālrunis: + 371 25773328, 
e-pasts:  normunds.vavers@bauskasnovads.lv

	2. Būvdarbu veids
	Atjaunošana

	3. Tehniskās specifikācijas pielikumi
	3.1. Iesniedzamā būvdarbu izpildes dokumentācija (1.1.pielikums);
3.2. Darbu apjomu saraksts – tāme (1.2. pielikums). 

	4. Prasības veicamajiem būvdarbiem
	4.1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Iespēju robežās jāveic trokšņu mazināšanas un putekļu ierobežošanas pasākumi.
4.2.  Izpildītājam pirms būvdarbu veikšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo: 
· nožogojuma;
· noliktavas;
· stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.
4.3. Visām izmantotajām iekārtām un materiāliem jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un būvnormatīva LBN 200-21 un LBN 201-15 prasībām.
4.4.  Izpildītājam jānodrošina būvdarbu gaitas dokumentēšana, kā arī jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas darbu uzsākšanas.
4.5.  Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtētu vai nepiegādātu materiālu dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta ekspluatācijā pieņemšanas termiņa neievērošanā.
4.6.  Izpildītājam jānodrošina visi izmantotā materiāla ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, atbilstības deklarācijas, izziņas, u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem. 
4.7. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; kas nodrošina būvgružu un atkritumu uzglabāšanu un izvešanu tikai speciālos konteineros, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus objektā novietot tikai būvdarbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās.
4.8.  Izpildītājam jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšana.
4.9.  Izpildītājam jānodrošina piebraucamo ceļu tiešā būvdarbu veikšanas tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, obligāti beidzot darbus.
4.10. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā.
4.11. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.
4.12. Pēc būvdarbu veikšanas novēršami iespējamie objekta bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies būvdarbu izpildes gaitā.

	5. Piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanas nosacījumi 
	5.1.  Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.
5.2. Tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 un darbu un materiālu apjomu sarakstam. Tāmēs norādītajiem būvizstrādājumiem jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
5.3. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas Darbu apjomu veidnē iekļautās pozīcijas un apjomi, nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana. 
5.4.Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmē) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
5.5. Visas šajā Tehniskajā specifikācijā minētās atsauces uz Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, kā arī citām tehniskajām atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai Latvijas nacionālajiem standartiem, nacionālajiem tehniskajiem apstiprinājumiem vai nacionālajām tehniskajām specifikācijām ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas nav šādi norādīts.
5.6. Tehniskās specifikācijas izpratnē par galveno būvdarbos izmantojamajamo materiālu uzskatāms sintētiskais sporta segums.
5.7. Pretendentam ir jāiekļauj izmaksu aprēķina virsizdevumos visas izmaksas, kas nepieciešamas būvlaukuma izveidei, funkcionēšanai, nožogojumam, objekta apsardzei, nepieciešamo strādnieku vagoniņu un tualešu izvietošanai elektroenerģijas, ūdens un apkures izmaksu apmaksai, kā arī objektam piegulošās ietves uzkopšanai/tīrīšanai būvniecības periodā.
5.8.  Izpildītājam jāievērtē vienības cenās un ir jāveic:
· būvdarbu uzmērījumi;
· būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz izbūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā citi uzņēmēji Pasūtītāja uzdevumā.
5.9.  Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, jānodrošina atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	6. Zemes piederība
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40640102390 piekritīga Pašvaldībai.

	7. Vienošanās ar trešajām personām
	Ja tiek skartas trešo personu intereses, izpildītājs sagatavo un saskaņo atbilstošas vienošanās.




































1.1.pielikums


Iesniedzamā būvdarbu izpildu dokumentācija

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Izpildes dokumentācija *

	1.
	Licences, rīkojumi un sertifikāti
	X

	2.
	Segto darbu pieņemšanas akti 
	

	3.
	Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti
	

	4.
	Atbilstības deklarācijas un sertifikāti par materiālu un iekārtu atbilstību standartiem
	X

	5.
	Tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti
	

	6.
	Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes
	

	7.
	Izbūvēto inženiertīklu izpildshēmas (papīra un elektroniski .pdf formātā)
	

	8.
	Darbu veikšanas projekts
	

	9.
	Izpilduzmērījumi:
	

	9.1.
	Elektrības pretestības mērījumi
	

	9.2.
	Zemējuma pretestības mērījumi
	

	10.
	Lietotāja parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu/produkta lietošanu.
	

	11.
	Produkta apraksts un lietošanas instrukcija
	



* Ar X apzīmēti obligāti iesniedzamie dokumenti.
Apmaksa par izpildītajiem darbiem netiek veikta, ja ar aktu nav iesniegta šajā pielikumā norādītā būvdarbu izpildu dokumentācija.









2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
“Iecavas stadiona basketbola laukuma seguma atjaunošana”
identifikācijas numurs IAP 2026/22/CA


	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	



Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.


	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	











