2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMĀ

“Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūve”

Identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/39

Pretendents ______________________________________

Reģ. Nr. ________________________________________

| Nr. | Darbu / izmaksu pozīcija | Mērv. | Daudz. | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšana un sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. | Rakšanas darbu atļaujas saņemšana | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | Saskaņošana ar komunikāciju valdītājiem | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Ārējie ūdensapgādes tīkli |  |  |  |  |
| 2.1. | Tranšejas rakšana, sagatavošana un aizbēršana | m | 26 |  |  |
| 2.2. | PE ūdensvada caurules (PN10, LVS EN 12201-2) montāža | m | 26 |  |  |
| 2.3. | Pieslēgums pie maģistrāles d100 mm | kompl. | 1 |  |  |
| 2.4. | Pazemes tipa aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu | gab. | 4 |  |  |
| 2.5. | Esošo pieslēgumu pārslēgšana | gab. | 2 |  |  |
| 2.6. | Ūdens patēriņa skaitītāja aka ar uzskaites mezglu | kompl. | 1 |  |  |
| 2.7. | Dzelzsbetona pārsedze un ķeta lūka (ja braucamā daļā) | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |
| 3.1. | Tranšejas rakšana, sagatavošana un aizbēršana | m | 23 |  |  |
| 3.2. | PVC/PP kanalizācijas caurules (⌀110–160) montāža | m | 23 |  |  |
| 3.3. | Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas | kompl. | 1 |  |  |
| 3.4. | Esošo pieslēgumu pārslēgšana akā | gab. | 1 |  |  |
| 3.5. | Revīzijas akas (ja nepieciešams) | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Ievadi ēkā un iekšējie tīkli |  |  |  |  |
| 4.1. | Ūdensvada ievads ēkā (pamatu/sienas šķērsojums, hidroizolācija) | kompl. | 1 |  |  |
| 4.2. | Kanalizācijas ievads ēkā | kompl. | 1 |  |  |
| 4.3. | Iekšējie ūdensapgādes cauruļvadi | m | 15 |  |  |
| 4.4. | Iekšējie kanalizācijas cauruļvadi | m | 5 |  |  |
| 4.5. | Noslēgarmatūra | gab. | 6 |  |  |
| 4.6. | Izlietnes pieslēgšana | gab. | 1 |  |  |
| 4.7. | Tualetes poda pieslēgšana | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Pārbaude un nodošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Hidrauliskā pārbaude (spiediena tests) | kompl. | 1 |  |  |
| 5.2. | Izpildmērījumi, izpildshēma DWG, saskaņošana MDC | kompl. | 1 |  |  |
| 5.3. | Seguma / teritorijas atjaunošana | kompl. | 1 |  |  |
| 5.4. | Atzinumu saņemšana par veiktajiem būvdarbiem no komunikāciju turētājiem | kompl. | 1 |  |  |
| KOPĀ bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN: |  |  |  |  |  |

1. Cenas norādāmas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, ar diviem cipariem aiz komata. Kopējā summa aprēķināma kā vienības cena, reizināta ar skaitu.

2. Vienības cenā iekļautas visas ar darbu un piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā garantijas saistību izpildes izmaksas, visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas līdz iepirkuma priekšmeta izpildei.

3. Vienības cenas ir fiksētas un nemainīgas visā iepirkuma līguma darbības laikā.

4. Pretendents ir pilnībā atbildīgs par materiāla savietojamību un tā atbilstību drošības prasībām, materiāla stāvokļa dēļ radušies iebildumi nav pamats līgumcenas palielināšanai.

5. Aritmētisku kļūdu gadījumā par noteicošo uzskatāma norādītā vienības cena. Pasūtītājs labo konstatētās aritmētiskās kļūdas un par to paziņo Pretendentam.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |