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2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMĀ
“Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūve”
Identifikācijas numurs BAP/2026/2-1/39

Pretendents ______________________________________

Reģ. Nr. ________________________________________

	Nr.
	Darbu / izmaksu pozīcija
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena EUR (bez PVN)
	Summa EUR (bez PVN)

	1.
	Projektēšana un sagatavošanas darbi
	
	
	
	

	1.1.
	Rakšanas darbu atļaujas saņemšana
	kompl.
	1
	
	

	1.2.
	Saskaņošana ar komunikāciju valdītājiem
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Ārējie ūdensapgādes tīkli
	
	
	
	

	2.1.
	Tranšejas rakšana, sagatavošana un aizbēršana
	m
	26
	
	

	2.2.
	PE ūdensvada caurules (PN10, LVS EN 12201-2) montāža
	m
	26
	
	

	2.3.
	Pieslēgums pie maģistrāles d100 mm
	kompl.
	1
	
	

	2.4.
	Pazemes tipa aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu
	gab.
	4
	
	

	2.5.
	Esošo pieslēgumu pārslēgšana
	gab.
	2
	
	

	2.6.
	Ūdens patēriņa skaitītāja aka ar uzskaites mezglu
	kompl.
	1
	
	

	2.7.
	Dzelzsbetona pārsedze un ķeta lūka (ja braucamā daļā)
	kompl.
	1
	
	

	3.
	Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli
	
	
	
	

	3.1.
	Tranšejas rakšana, sagatavošana un aizbēršana
	m
	23
	
	

	3.2.
	PVC/PP kanalizācijas caurules (⌀110–160) montāža
	m
	23
	
	

	3.3.
	Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas
	kompl.
	1
	
	

	3.4.
	Esošo pieslēgumu pārslēgšana akā
	gab.
	1
	
	

	3.5.
	Revīzijas akas (ja nepieciešams)
	gab.
	1
	
	

	4.
	Ievadi ēkā un iekšējie tīkli
	
	
	
	

	4.1.
	Ūdensvada ievads ēkā (pamatu/sienas šķērsojums, hidroizolācija)
	kompl.
	1
	
	

	4.2.
	Kanalizācijas ievads ēkā
	kompl.
	1
	
	

	4.3.
	Iekšējie ūdensapgādes cauruļvadi
	m
	15
	
	

	4.4.
	Iekšējie kanalizācijas cauruļvadi
	m
	5
	
	

	4.5.
	Noslēgarmatūra
	gab.
	6
	
	

	4.6.
	Izlietnes pieslēgšana
	gab.
	1
	
	

	4.7.
	Tualetes poda pieslēgšana
	gab.
	1
	
	

	5.
	Pārbaude un nodošana
	
	
	
	

	5.1.
	Hidrauliskā pārbaude (spiediena tests)
	kompl.
	1
	
	

	5.2.
	Izpildmērījumi, izpildshēma DWG, saskaņošana MDC
	kompl.
	1
	
	

	5.3.
	Seguma / teritorijas atjaunošana
	kompl.
	1
	
	

	5.4.
	Atzinumu saņemšana par veiktajiem būvdarbiem no komunikāciju turētājiem
	kompl.
	1
	
	

	KOPĀ bez PVN:
	
	

	PVN 21%:
	
	

	KOPĀ ar PVN:
	
	

	
	
	



1. Cenas norādāmas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, ar diviem cipariem aiz komata. Kopējā summa aprēķināma kā vienības cena, reizināta ar skaitu.
2. Vienības cenā iekļautas visas ar darbu un piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā garantijas saistību izpildes izmaksas, visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas līdz iepirkuma priekšmeta izpildei.
3. Vienības cenas ir fiksētas un nemainīgas visā iepirkuma līguma darbības laikā.
4. Pretendents ir pilnībā atbildīgs par materiāla savietojamību un tā atbilstību drošības prasībām, materiāla stāvokļa dēļ radušies iebildumi nav pamats līgumcenas palielināšanai.
5. Aritmētisku kļūdu gadījumā par noteicošo uzskatāma norādītā vienības cena. Pasūtītājs labo konstatētās aritmētiskās kļūdas un par to paziņo Pretendentam.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
