## Finanšu piedāvājums
2. pielikums
Cenu aptaujas “Siltumsūkņu apkope un remonts” (ID Nr. BAP/2-1/2026/47) nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
cenu aptaujā “Siltumsūkņu apkope un remonts”
Pretendents: ________________________________, reģ. Nr. ________________
Iepazinušies ar cenu aptaujas nolikumu un Tehnisko specifikāciju, piedāvājam sniegt pakalpojumu par šādām cenām:
– aizpilda pretendents (cenas EUR bez PVN, 2 zīmes aiz komata); summas aprēķinās automātiski
1. Plānveida tehniskā apkope
1.1. Pamatapkope pēc apkures sezonas (Tehniskās specifikācijas 2.3. punkts)
Nr. | Objekts | Siltumsūknis | Cena par 1 pamatapkopi, EUR bez PVN | Apkopju skaits (24 mēn.) | Summa, EUR bez PVN
1. | “Ērgļi”, Brunavas pag. | THERMIA Robust 42, 42 kW |  | 2 | 0
2. | “Ērgļi”, Brunavas pag. | Panasonic WH-SXC16H9E8, 16 kW |  | 2 | 0
3. | Tautas nams, Ceraukste | NIBE Fighter 1330, 40 kW |  | 2 | 0
4. | Miera iela 1, Dāviņi | EURONOM Exotic S17, 17 kW |  | 2 | 0
| Kopā 1.1. |  |  |  | 0
1.2. Sagatavošana apkures sezonai (Tehniskās specifikācijas 2.4. punkts)
Nr. | Objekts | Siltumsūknis | Cena par 1 sagatavošanu, EUR bez PVN | Apkopju skaits (24 mēn.) | Summa, EUR bez PVN
1. | “Ērgļi”, Brunavas pag. | THERMIA Robust 42, 42 kW |  | 2 | 0
2. | “Ērgļi”, Brunavas pag. | Panasonic WH-SXC16H9E8, 16 kW |  | 2 | 0
3. | Tautas nams, Ceraukste | NIBE Fighter 1330, 40 kW |  | 2 | 0
4. | Miera iela 1, Dāviņi | EURONOM Exotic S17, 17 kW |  | 2 | 0
| Kopā 1.2. |  |  |  | 0
2. Remontdarbi (Tehniskās specifikācijas 6.2. punkts)
Nr. | Darba nosaukums | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN | Provizoriskais daudzums* | Summa, EUR bez PVN
1. | Siltumsūkņa vadības automātikas (kontroliera) nomaiņa un drošas darbības atjaunošana | gab. |  | 1 | 0
2. | Siltumsūkņa palaišana, vadības automātikas ieregulēšana, darba parametru iestatīšana | reize |  | 1 | 0
3. | Elektroinstalācijas darbi | h |  | 1 | 0
4. | Siltumizolācijas uzstādīšana vai remonts | h |  | 1 | 0
5. | Manometra vai termometra nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
6. | Manometra demontāža, verificēšana un montāža | gab. |  | 1 | 0
7. | Temperatūras vai spiediena devēja nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
8. | Netīrumu (plūsmas) filtra tīrīšana ārpus kārtējās apkopes | gab. |  | 1 | 0
9. | Noslēgarmatūras, regulējošā vārsta, netīrumu filtra vai drošības vārsta nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
10. | Trīsceļu vārsta piedziņas (motora) nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
11. | Cirkulācijas sūkņa nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
12. | Izplešanās tvertnes nomaiņa | gab. |  | 1 | 0
13. | Aukstumaģenta kontūra noplūdes meklēšana, vakuumēšana un uzpilde | reize |  | 1 | 0
14. | Sālījuma (antifrīza šķidruma) kontūra uzpilde un atgaisošana | reize |  | 1 | 0
15. | Karstā ūdens tvertnes 1000 L uzstādīšana | gab. |  | 1 | 0
16. | Akumulācijas tvertnes 500 L uzstādīšana | gab. |  | 1 | 0
17. | Sarakstā neminēti remontdarbi | h |  | 1 | 0
| Kopā |  |  |  | 0
3. Materiāli un detaļas (Tehniskās specifikācijas 6.3. punkts)
Materiālu cenā iekļauta to piegāde līdz objektam.
Nr. | Materiāla vai detaļas nosaukums | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN | Provizoriskais daudzums* | Summa, EUR bez PVN
1. | Izplešanās tvertne, V = 18 l | gab. |  | 1 | 0
2. | Izplešanās tvertne, V = 40 l | gab. |  | 1 | 0
3. | Izplešanās tvertne, V = 50 l | gab. |  | 1 | 0
4. | Izplešanās tvertne, V = 100 l | gab. |  | 1 | 0
5. | Izplešanās tvertne, V = 150 l | gab. |  | 1 | 0
6. | Balansēšanas vārsts DN25 (1”) | gab. |  | 1 | 0
7. | Balansēšanas vārsts DN20 (¾”) | gab. |  | 1 | 0
8. | Tērauda cauruļu veidgabali | kompl. |  | 1 | 0
9. | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. |  | 1 | 0
10. | Pretkondensāta siltumizolācija (sintētiskais kaučuks), biezums 20 mm | m² |  | 1 | 0
11. | Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu ½” | gab. |  | 1 | 0
12. | Āra gaisa temperatūras devējs (savietojams ar attiecīgo siltumsūkni) | gab. |  | 1 | 0
13. | Manometrs, 0–4 bar, verificēts | gab. |  | 1 | 0
14. | Manometrs, 0–6 bar, verificēts | gab. |  | 1 | 0
15. | Manometrs, 0–10 bar, verificēts | gab. |  | 1 | 0
16. | Termometrs, 0–100 °C (ūdenim) | gab. |  | 1 | 0
17. | Drošības vārsts, nostrādes spiediens 3 bar, līdz 50 kW | gab. |  | 1 | 0
18. | Spiediena devējs (savietojams ar attiecīgo siltumsūkni) | gab. |  | 1 | 0
19. | Aukstumaģents atbilstoši iekārtas ražotāja norādītajam tipam (R447A) | kg |  | 1 | 0
20. | Sālījuma kontūra antifrīza šķidrums (koncentrāts) – tāds pats kā sistēmā esošais (etilēnglikols) | l |  | 1 | 0
21. | Sadales kolektors, 3 zari | gab. |  | 1 | 0
22. | Drošības grupa 1” (drošības vārsts, atgaisotājs, manometrs) | gab. |  | 1 | 0
23. | Cirkulācijas sūknis, raksturlielumi līdzvērtīgi Grundfos UPS 32-80 vai ekvivalents | gab. |  | 1 | 0
24. | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis, raksturlielumi līdzvērtīgi Wilo Star-Z 25/6-3 180 vai ekvivalents | gab. |  | 1 | 0
25. | Lodveida krāns ¾” | gab. |  | 1 | 0
26. | Lodveida krāns 1” | gab. |  | 1 | 0
27. | Lodveida krāns 1¼” | gab. |  | 1 | 0
28. | Pretvārsts 1” | gab. |  | 1 | 0
29. | Netīrumu (plūsmas) filtrs 1¼” | gab. |  | 1 | 0
30. | Netīrumu (plūsmas) filtrs ¾”, misiņa | gab. |  | 1 | 0
31. | Trīsceļu vārsts DN25 ar piedziņu (SPDT), līdzvērtīgs MUT VMR 25E SPDT CR M1S vai ekvivalents | gab. |  | 1 | 0
32. | Karstā ūdens tvertne 1000 l (līdzvērtīga KBH 1000 vai ekvivalents) | gab. |  | 1 | 0
33. | Akumulācijas tvertne 500 l | gab. |  | 1 | 0
| Kopā |  |  |  | 0
4. Avārijas izsaukumi
Nr. | Pakalpojums | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN | Provizoriskais daudzums* | Summa, EUR bez PVN
4.1. | Avārijas izsaukums – ierašanās objektā (t. sk. transports) Tehniskās specifikācijas 4.1. punktā noteiktajā laikā | reize |  | 1 | 0
4.2. | Avārijas remontdarbu darba stunda (ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās) | h |  | 1 | 0
| Kopā |  |  |  | 0
* Provizoriskie daudzumi izmantojami tikai piedāvājumu salīdzināšanai un neuzliek Pasūtītājam pienākumu pasūtīt šādu apjomu.
5. Kopsavilkums
Nr. | Pozīcija |  |  |  | Summa, EUR bez PVN
1. | 1. Plānveida tehniskā apkope (1.1. + 1.2.) |  |  |  | 0
2. | 2. Remontdarbi |  |  |  | 0
3. | 3. Materiāli un detaļas |  |  |  | 0
4. | 4. Avārijas izsaukumi |  |  |  | 0
| VĒRTĒJAMĀ CENA KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0
| PVN 21 %, EUR |  |  |  | 0
| KOPĀ ar PVN, EUR |  |  |  | 0
| Pārbaude: vērtējamā cena nepārsniedz 9 999,99 EUR bez PVN |  |  |  | Atbilst
Cenas norāda euro ar precizitāti divas zīmes aiz komata. PVN likme 21 %.
Apliecinām, ka:
1) cenās iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas (darbaspēks, transports, instrumenti, palīgmateriāli, administratīvās izmaksas, nodokļi un nodevas, izņemot PVN), kā arī ar tirgus cenu svārstībām saistītie riski līguma darbības laikā; papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks prasītas;
2) pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu;
3) esam iepazinušies ar cenu aptaujas nolikumu un Tehnisko specifikāciju, piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
4) veikto darbu un uzstādīto materiālu garantijas termiņš no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas ir ______ mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši).
Pretendenta pilnvarotā persona: _____________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Datums: ____________________