1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Stikla kupola izgatavošana un uzstādīšana Mežotnes pilskalna maketam”,

identifikācijas numurs BNP/TI/2023/09

DARBA UZDEVUMS PRETENDENTAM:

- Izpildītājs veic piramīdveida stikla kupola izgatavošanu un uzstādīšanu Mežotnes pilskalna maketam.

- Piegādes vieta: kultūrtelpa “Mežotnes baznīca”, Rundāles pagasts, Bauskas novads.

- Piegāde veicama ne vēlāk kā līdz 2023.gada 3.maijam.

- Piegādātājs nodrošina izstrādātā stikla kupola garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Pretendents cenā iekļauj piegādi, izkraušanu un montāžu.

- Pretendents visā līguma dokumentācijā (rēķinos, pieņemšanas-nodošanas aktos u.c. dokumentos) norāda atsauci uz projektu: “Pakalpojums tiek veikts projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RUNRARO, Nr.LV-RU-052) ietvaros.”

| Nr. | Nosaukums | Skaits | Grafiks attēlojums | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piramīdveida stikla kupola izgatavošana un uzstādīšana | 1 | Mežotnes pilskalna karte | Izmērs: 3000x3000mm (saskaņā ar rasējuma skicēm). Izpildītājs precizē konstrukcijas izmērus pēc situācijas dabā. Materiāls: rūdīts stikls (8mm biezuma), metāla karkass, sametināts vai saskrūvēts no leņķdzelža (biezums 3mm) un sieniņu biezums 3mm. |